|  | Мы создаем, проектируем и поставляем качественную и доступную технику, которая улучшает жизнь людей, делает ее комфортной для отдыха и общения! |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ:_МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

ЗАКАЗЧИК_____________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя/контактного лица/

Место эксплуатации (регион): ___________________________________________________________

Топливо (отработанное масло: синтетическое или минеральное, мазут, дизель, газ):

______________________________________________________________________________________

Высокое давление подключения газа:                      	указать давление (бар)

Мощность (кВт): ___________________________________

Данные по ГВС (расход куб.м/ мощность): _____________

Желаемая температура в помещении:__________________________________________________

ПРОЧЕЕ

1.На каком расстоянии от отапливаемых помещений  Заказчик планирует расположить модуль (желательно получить план-схему размещения отапливаемых помещений и предполагаемое место размещения котельной (для определения места выведения труб из модуля)_____________ ___________________________________________________________________________________

2. Протяженность тепловых сетей отапливаемых зданий с указанием диаметров труб отопления и водоснабжения, а также тип и количество отопительных приборов, установленных (или планируемых к установке) в отапливаемых зданиях_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Высота зданий, находящихся  в радиусе 12м от модуля (для расчета высоты дымовой трубы котельной)__________________________________________________________________________

4.Согласен ли Заказчик на установку химводоподготовки в котельной или предполагается подвоз подготовленной котловой воды?________________________________________________________

Если предполагается установка химводоподготовки, то необходимы данные химического анализа воды.

5.Какую степень автоматизации и диспетчеризации модульной котельной  хочет иметь Заказчик (с выводом пульта управления котельной на диспетчерский пункт вне котельной либо управление котельной будет осуществляться в самом модуле)

____________________________________________________________________________________

6. Планирует ли Заказчик разработку проекта котельной ___________________________________

7.  Дополнительные требования Заказчика _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________